## Аркуш1
На нараду в облдержадміністрацію
Інформація щодо резервних (автономних) джерел електропостачання в надкластерних та кластерних закладах охорони здоров’я на 14.10.2025
№ п/п | Найменування закладу охорони здоров’я | Альтернативне водопостачання | Максимальне споживання в добу (водопоста-чання) (м3)/діб | Інше альтернативне водопостачання | Теплопостачання (вказати підключення води та АДЖ) | Максимальне споживання в добу (теплопоста-чання) (Гкал) | Альтернативне електропостачання | Максимальне споживання в добу (електропос-тачання) (кВт) | Інше джерело електроживлення (СЕС/ накопичувач) (кВт)
Надкластерні
1 | КНП ЛОР "Клінічний центр дитячої медицини" | Вул.Дністерська,27- свердловину пробурено, виготовляється ПКД на підключення мережі медзакладу; Вул.Лисенка,31-резервуар питної води 250 м3. | 56м3/ 4,5 доби | Наявний резервуар запасу питної води 250 м3. Пропонується закупівля на додатковий резервуар для води на вул. Дністерська, 27. | За адресою вул. Лисенка,31- наявна локальна котельня (газ, дрова), яка забезпечена генератором (власник - Теплоенерго). За адресою вул, Дністерська, 27 виготовлена ПКД на локальну котельню, кошторисна вартість -25397,00 тис.грн. На даний час теплоносій отримують від ТЕЦ 1 (Теплоцентраль). | 14 Гкал | Загальна кількість генераторів - 8; За адресою вул. Лисенка,31: Підключено -2 (340 кВт); 1 генератор - 260 кВт; 1 генератор - 80кВт; 1 генератор знаходиться на консервації. в смт. Брюховичі. 2 переносних по 8,5 кВт. За адресою вул. Дністерська, 27 підключено - 3 (240 кВт) 3 генератора - по 80кВт; Запас палива на вул. Лисенка,31- 4 доби; вул. Дністерська, 27, також 4 доби, з врахуванням талонів. В наявності на двох локаціях 4 тони дизельного пального, з них талони на 3 тони дизельного палива. Добова потреба пального для безперебійної роботи генераторів - 1000 л. (відповідно до паспорта генератора). | 4200 кВт | 130 /50
2 | КНП ЛОР "Львівська обласна клінічна лікарня" | За результатами проведеного пробного буріння свердловини достатнього дебету води знайдено не було (1% від потреби), забезпечено резервуарами запасу води. | 250м3/ при ощадному використанні на одну добу | Наявний резервуар запасу питної води 84 м3 | Наявна локальна газова котельня, яка забезпечена генератором. Потужність котельні 2,8 мВт. (Власник - Теплоенерго) | 50 Гкал | Загальна кількість генераторів -10 За адресою вул.Чернігівська,7-9 шт. Підключено 1 генератор (Головний корпус)-128 кВт 1 генератор(ЛОР)-48 кВт 1 генератори (Терапевтичнийі Хірургічний корпус)-165 кВт 1 генератор (Неврологічний корпус)-165 кВт 1 генератор (Харчоблок)-165 кВт 1 генератор( Неонатальний корпус)-165 кВт 1 генератор(Проктологічний корпус) -120 кВт 1 генератор - (Пологовий корпус)-220 квт 1 генератори Гемодіаліз Головний корпус-220 кВт За адресою Пекарська,52-1шт. 1 генератор-32 кВт добова потреба пального для безреребійної роботи генераторів 2400 л Запас пального - 21,7 тонни в заправочній станції на території лікарні (на 10 діб). | 9600 кВт
3 | КНП ЛОР"Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та репресованих ім. Ю. Липи" | Львівська обл., м. Винники, Вул.Івасюка, 31- свердловина, дебет 50 м3/добу, резервуар 2000 м3 | 150м3/ 10 діб | Свердловина дебет 50 м3/добу, резервуар 2000 м3 | Локальна газова котельня ЛМКП "Львівтеплоенерго", заживлена аварійним водо та електропостачанням. | 9,32 Гкал | Загальна кількість генераторів - 4; За адресою Львівська обл., м. Винники, вул. Івасюка, 31: Підключено: Дизельний генератор ATLAS AJ 330 S - 240 кВт.; дизельний генератор ATLAS AJ 330 S -240 кВт.; дизельний генератор MYMC УНО- 120 кВт.; дизельний генератор AKSA AD -93 68 кВТ. Загальна потужність - 668 кВт. Запас палива наявний для забезпечення безперервної роботи генераторів на 5 діб (120 год) 17 820 л, з них в резервуарах - 1 440л, в талонах - 16 380 л. Добове споживання палива 3 564л. | 500 кВт
4 | КНП ЛОР «Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр» | Відповідно до заключення геотехнічного інституту на території онкоцентру немає можливості розробити свердловину у зв'язку з находженням карстових порід та невідповідності води санітарним нормам. | 130 м3/ 10 діб | Наявні 3 резервуар запасу води 2 по 500 м3, 1- 300 м3; Разом 1300 м3. | На даний час теплоносій отримують від ТЕЦ 1 (Теплоцентраль). Збудована резервна локальна газова котельня на території медзакладу, яка забезпечена генератором. | 12 Гкал | Загальна кількість генераторів - 2; Підключено 2 генератори. 1 генератор - 450кВт; 1 генератор -120 кВт; Загальна потужність генераторів 550 кВт. Запас палива на 2 діб з врахуванням талонів. В наявності 3 тонни дизельного пального. | 5350 кВт
5 | КНП ЛОР "Львівський обласний клінічний лікувально-діагностичний кардіологічний центр" | Відповідно до заключення геотехнічного інституту немає можливості пробурити свердловину на воду для господарсько-питного водопостачання. | 21 м3/ 3 доби | вул.Кульпарківська,35, водонапірна вежа на 50м3 | 1.Локальна газова котельня ЛКП "Теплоенерго", забезпечена генератором. 2.Локальна власна дахова газова котельня (хірургічний корпус), підключено до генератора. | 2,23 Гкал | Загальна кількість генераторів - 3 Підключено -2 1 генератор резервний-5,5 кВт. Загальна потужність генераторів 285,5 кВт. Запас палива на 5 діб. В наявності є 2,6 тон дизельного пального. | 900 кВт
6 | КНП ЛОР "Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня" | У зв'язку з низьким дебетом води буріння свердловини недоцільне. | 180 м3 | Наявні резервуари запасу технічної води 9 м3, та запас питної води - 2,045 м3 Є договір з ЛКП "Водоканал" для постійного довозу питної води. | Автономна котельна в оренді ТзОВ "Біоальтернатива", тверде паливо (палети), наявний генератор, є резервуар для води | 28 Гкал | Загальна кількість генераторів - 29; Підключено до АВР -3 (1-35 кВт, 1-85 кВт;1-518 кВт); 26 генераторів -потужністю від 2-8,5 кВт; Загальна потужність генераторів - 742 кВт. Запас палива - на 1 добу, при безперебійному використані, з врахуванням талонів. В наявності ДП - 5420 л. та бензин А-95 - 3510 л. в талонах. Добова потреба пального для безперебійної роботи генераторів - 3000 л. (відповідно до паспорта генератора). Враховуючи, що постачання теплової енергії надається орендарями, у зв'язку з цим наші генератори не будуть запускатися у безперебійне використання. Розробляються графіки включення АДЖ для стаціонарних відділеннь. Відділення реанімації забезпечується в цілодобове включення. | 250 кВт
7 | КНП ЛОР "Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня" | Відповідно до заключення ТзОВ " Геотехнічний інститут" від 29.04. 2024р № 07-09/76 " Про можливість буріння свердловини на воду", є неможливим. | 20 м3/ при ощадному використанні на три доби | Наявність ємностей запасу води 30 м3 та бутильована вода 380 л. | За адресою вул. Пекарська 54- наявна локальна котельня (газ), яка забезпечена генератором та ємностямси з водою. За адресою вул. Кирила і Мефодія, 22,24 паливна (газ) ,яка забезпечена генератором. За адресою вул. Лисенка, 45 паливна (газ) ,яка забезпечена генератором. (власник - КНП ЛОР "ЛОІКЛ"). Технічне обслуговування ТзОВ ВТФ "Західінтерн" | 7,49 Гкал | Загальна кількість генераторів - 11; За адресою вул. Пекарська,54: Підключено - 6 (365 кВт); 3 генератори - 60кВт; 1 генератор - 85кВт; 1 генератор - 72 кВт; 1 генератор - 28 кВт. 1 генератор - 3 кВТ За адресою вул. Кирила і Мефодія, 22,24 підключено - 2 (12 кВт) 1 генератор - 6 кВт; 1 генератор - 6 кВт. За адресою вул. Лисенка, 45 підключено - 2 (12 кВт) 1 генератор - 6 кВт; 1 генератор - 6 кВт. Запас дизельного палива 2200 л. з них 970л у баках генераторів та 1230л у талонах; на вул. Пекарська,54 - 2,8 доби, (проводиться тендер на закупівлю 1500 л.зимового дизельного палива); вул. Кирила і Мефодія, 22,24, запас бензинового палива 400 л. - 5 діб; вул. Лисенка, 45, запас бензинового палива 400 л. - 5 діб. Добова потреба пального для безперебійної роботи дизельних генераторів - 800 л/добу. (відповідно до паспорта генератора). Добова потреба пального для безперебійної роботи бензинових генераторів - 400 л/добу. (відповідно до паспорта генератора). | 1870 кВт
8 | КНП ЛОР «Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр» | Львівська обл. Львівський район с. Виннички, вул. Медична, буд. 2 - наявна артезіанська свердловина, глибиною 55 метрів та максимальним обсягом забору 19,95 м³/добу, яка підключена до мережі водопостачання | 51м3/ 5 діб | Наявний резервуар запасу питної води 200 м3 | За адресою вул. вул. Медична, буд. 2 - наявна локальна котельня (газ), яка забезпечена генератором та альтернативним водопостачанням (власник - Теплоенерго). | 0,866 Гкал | Загальна кількість генераторів - 7; За адресою Медична, буд. 2: Підключено -4 1 генератор - 385 кВт; (основний) 3 генератор - 30кВт; 2 переносних 7 та 5,2 кВт; За адресою вул. Лисенка, 45 підключено - 1 (40 кВт) Запас палива на вул. Медична, буд. 2 - на 5 діб, з врахуванням талонів. В наявності на локації 3 тон дизельного пального та 4 тонни в талонах. Добова потреба пального для безперебійної роботи генераторів - 1000 л. (відповідно до паспорта генератора). | 3000 кВт
9 | КНП ЛОР "Львівський обласний клінічний перинатальний центр" | Вул. Дж. Вашингтона,6- свердловину пробурено, розроблена ПКД "Реконструкція приміщень підвального поверху під бойлерну з під'єднанням до свердловини", проводиться експертиза проєкту. Вартість проєкту 5572,0 тис. грн. | 56/ 12,5 діб | Наявний резервуар запасу питної води 700 м3 | За адресою вул. Тараса Бобанича "Хаммера",9 -власна паливна (газ), яка забезпечена генератором. За адресою вул. Дж. Вашингтона,6 виготовлена ПКД " Реконструкція котельні по вул. Дж. Вашингтона,6 м. Львів", експертний звіт ЕХ 01:0730-907. Вартість 15943,38 тис.грн. Теплопостачання надається ТЕЦ 1 ЛМКП"Львівтеплоенерго" (Теплоцентраль) | 9,91 Гкал | Загальна кількість генераторів - 10. За адресою вул. Дж.Вашингтона,6: Підключено: -1 дизельний генератор -630 кВт ; 1 дизельний генератор - 275 кВт ; 1 бензиновий генератор - 4,5кВт; 4 бензинових генератора - по 8 кВт; 1 бензиновий генератор-5 кВт; 1 бензиновий генератор -3,4 кВт. За адресою вул. Тараса Бобанича "Хаммера".9: 1- дизельний генератор -30 кВт Споживання дизельного пального (у разі повного блекауту) - 4737,6 л/на добу. Запас пального на 5 діб з врахуванням талонів, (в резервуарах та баках генераторів три тонни). | 3710,4 кВт | Заключена Рамкова угода з Міністерством енергетики України на встановлення сонячних панелей з накопичувачами від 07.11.2024р. Йде оцінка пропозицій від учасників
Кластерні
1 | Комунальне некомерційне підприємство "Львівське територіальне медичне об’єднання "Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги" | ВП Лікарня Св. Пантелеймона
|  | Наявна сведловина - 200 м3 ( спільна Пантелеймона та Миколая) | 290 м3/ 13 діб | Наявні водозбірники (резервуари) - 8000м3 ( Разом з ВП Лікарнею Св. Пантелеймона) | Твердлопаливна автономна котельна ЛКП " Львівтеплоенерго" | 12,0 Гкалл | Загальна кількість генераторів - 9; резервні - 4 шт ( підключені) Підключено -9 (2627 кВт); генератори - 368кВт ; 525кВт; 400кВт; 650кВт; 184кВт ; 16кВт; 264кВт; 264кВт; 220 кВт. Наявні - 5 резервуарів по 10 тонн. ( Разом з ВП Лікарнею Св. Пантелеймона). Добова потреба - 10 тонн | 20251 кВт*год
ВП Лікарня Св.Миколая
|  | Наявна сведловина - 200 м3 ( спільна Пантелеймона та Миколая) | 83,5 м3/ 13 діб | Наявні водозбірники (резервуари) - 8000м3 ( Разом з ВП Лікарнею Св. Пантелеймона) | Твердлопаливна автономна котельна ЛКП " Львівтеплоенерго" | 7,54 Гкалл | Загальна кількість генераторів - 6; резервні - 2 шт ( підключені) Підключено -6 (2030 кВт); генератори - 200кВт ; 220кВт; 300кВт; 650кВт; 400 кВт ; 250 кВт; Наявні - 5 резервуарів по 10 тонн. ( Разом з ВП Лікарнею Св. Пантелеймона). Добова потреба - 3 тонн | 4015 кВт*год | СЕС- 48 кВт, накопичувачі - 50 кВт*год
ВП Лікарня Св.Луки
|  | Наявна сведловина - 200 м3 | 79,6 м3/ 4 доби | Наявні водозбірники (резервуари) - 300м3 | Твердлопаливна автономна котельна ЛКП " Львівтеплоенерго" | 3,58 Гкалл | Загальна кількість генераторів - 4; резервні - 3 шт ( підключені) Підключено - 4 (1470 кВт); генератори - 700кВт ; 650кВт; 32 кВт ; 80 кВт; Наявні - 1 резервуар 10 тонн. Добова потреба - 2 тонни. | 4312 кВт*год | СЕС- 50 кВт, накопичувачі - 25 кВт*год
Філія Лікарня Св.Анни
|  | Неможливе облаштування свердловини, тому що водоносний горизонт не відповідає вимогам (кладовище), які не дозволяють облаштувати свердловину. | 26,16 м3 | Запас води в ємності зберігання - 1 м3 | Модульна локальна газова котельна ЛКП " Львівтеплоенерго" | 1,0 Гкалл | Загальна кількість генераторів - 4; резервні - 2 шт ( підключені) Підключено - 4 (1470 кВт); генератори - 144 кВт ; 160 кВт; 8 кВт ; 5 кВт; Наявна ємність - 1т ( Разом з ВП Лікарнею Св. Пантелеймона). Добова потреба - 650 л. | 353 кВт*год
2 | КНП "Дрогобицька міська лікарня №1" ДМР | Вул.А. Шептицького, 9 свердлвина 0,5м3/год,підключено до мережі закладу, запас питної води 10 м3 | 70 м3/ 1 доба | Наявний резервуар запасу води 30 м3, | Автономна котельня, яка знаходиться на території лікарняного містечка та використовує для обігріву щепу, пелєти і під’єднані до дизельного генератора; бак запасу води 5 м3. Котельня обслуговується ТзОВ «Дрогобичтепломережа». | 14,2ГКл | Загальна кількість генераторів - 11; Дизель генератори : - 6 штук) - DK-330 потужність 250 кВт; - Fogo FD 325 W-CT потужність 325 кВт; - AKSA APD 110A потужність 80 кВт; - Турція GJR125 потужність 114 кВт; - MWCS 75S-1-SR потужність 75 кВт; - NB100L потужність 80 кВт; Бензогенератори: - (5 штук) - FIRMAN FPG 3800 – 2 шт. потужність 2,5 кВт; - MANARI MX 11000 EA потужність 8,0 кВт; - EG5500E потужність 5,2 кВт; - FORNE FG-3500 потужність 2,8 кВт. Загальна потужність 942,5 кВт. Запас палива створений на 5 діб безперервної роботи установи (2000л.) в бочках, 15000л, в талонах ПП "ОККО-СЕРВІС" договір №48ТЛБЗ-1805/25/123/1 від 13 лютого 2025року. Добове споживання 3,0 тон. | 4080 кВт | 149 КВт без накопичення
3 | КНП Буської міської ради «Буська центральна районна лiкарня» | м. Буськ, вул. Львівська, 77, наявна свердловина | 45 м3/ 11 діб | Наявні 2 резервуари запасу води на 250 м3 кожен | За адресою вул. Львівська,77- наявна автономна котельня (твердопаливна), яка забезпечена генератором (від "КНП Буська ЦРЛ"). На даний час теплоносій утримується від котельні яка перебуває в оренді ТОВ "Львів-енергозбереження" | 11 Гкал | Загальна кількість генераторів - 2; За адресою вул. Львівська,77: Підключено -2 (384 кВт); 1 генератор - 220 кВт; 1 генератор - 164 кВт; Запас палива на вул. Львівська,77- 5 діб з врахуванням талонів. В наявності 1,37 тон дизельного пального та 2,14 тонни в талонах. Добова потреба пального для безперебійної роботи генераторів на 50% навантаження - 700 л. (відповідно до паспорта генератора). | 3200 кВт
4 | КНП СМР"Самбірська центральна лікарня" | м. Самбір,вул. Шпитальна,14 Свердловина 1-ї групи глибиною 30 метрів , насос глибинний Водолій БЦПЄ 0,5-40 у з баком; питомий дебіт 33м3 за добу | 46 м3/ при ощадному викрористанні свердловина забезпечує цілодобове водопостачання доби | Наявний : резервуар запасу технічної води 3 м3 ; питна бутильвана вода | м. Самбір,вул. Шпитальна,14 - наявна локальна котельня (газ), яка забезпечена генератором (власник - ПТМ Самбіртеплокомуненерго). | 10,5 Гкал | Загальна кількість генераторів 11: вул.Шпитальна,14 - 4шт потужністю 522кВт, запас палива 1000л у металевих ємкостях,500л у талонах ПП "ОККО-СЕРВІС"; вул. Січових Стрільців,4- 3шт потужністю 129кВт; запас палива 500л у талонах ПП "ОККО-СЕРВІС" ; вул. Чайковського,12 -1 шт потужністю 62 кВт ,запас палива 200л у талонах ПП "ОККО-СЕРВІС"; вул. Виговського,20 -3шт потужністю 59 кВт,запас палива 300л у талонах ПП "ОККО-СЕРВІС". При ощадному використанні на 5 діб. | 1604 кВт | Гібридна сонячна електростанція потужністю від 50 кВт наявні : два акумулятори ємністю 45 кВт*год ; 96 модулів монокристалічних (580 Вт
5 | КНП ТМО Стрийська міська об'єднана лікарня (Вул. Дрогобицька,50,61, Ів.Франка,8, Чорновола,16, Шашкевича, 17, Басараб,15, Петлюри. 72 | Вул.Дрогобицька.50 - свердловина - 30 м3/добу; вул. Ів. Франка, 8 -свердловина - 30 м3/добу; вул.Басараб ,15 - резервуар на 600м3. | 490 м3/ 2доби | Наявний резервуар запасу питної води 600 м3 | За адресою вул. Дрогобицька,50,61 Басараб,15 ,Шашкевича,17, Ів.Франка, В. Чорновола, 16, Петлюри,72, - наявна автономна котельня (газ, дрова), яка забезпечена генератором (власник - Стрийтеплоенерго), запас води на котельнях в ємностях по 5 м3. | 26Гкал | Загальна кількість генераторів - 8;За адресою вул.Дрогобицька,50, 61 підключено -2 00кВт; Басараб,15 - 660 кВт;150кВт Шашкевича,17 - 50кВт; Ів. Франка,8 - 50кВт. Чорновола,16- 25.6кВт, Петлюри, 72-50кВт. Запас палива 10 тон, з врахуванням талонів, на 5 діб . | 620 кВт | 32 /без накопичення
6 | КНП "Центральна міська лікарня Шептицької міської ради" | м.Шептицький, вул. Івасюка,2- свердловину пробурено, розроблена ПКД , проводиться тендер на визначення переможця на підключення мережі медзакладу до резервного джерела; Роботи по влаштуванню станції з технологічним обладнаннням та прокладання трубопроводу будуть виконані в 2025р. | 6 м3/ 1доба | Наявний резервуар запасу питної води 6 м3 . Технічну воду плануємо брати зі свердловини. | За адресою вул. Івасюка,2- наявна локальна котельня (газ), яка забезпечена генератором (власник - КП "Теплоенергомере-жа" ШМР). Вода на котельню поступає від центральної мережі вопостачання. Після підключення альтернативного водопостачання до мережі лікарні, будемо приєднувати котельню . | 11,9 Гкал | Загальна кількість генераторів - 4; Всі підключені. 1 генератор - 200 кВт; 2 генератор - 80кВт; 1 генератор -50 КВт. Запас палива на 2 доби, з врахуванням талонів. В наявності 0,9 тон дизельного пального та 3,0 тонни в талонах. Добова потреба пального для безперебійної роботи генераторів - 1920 л. (відповідно до паспортних даних генераторів). | 1510 | СЕС потужністю 30кВт. Акумуляторна батарея Weco 5K3 XP ємністю 5,3 кВт*год -6 шт - 33 кВт./ без накопичувачів
7 | КНП "Новояворівська лікарня ім.Ю.Липи" НМР | Збудовано свердловину на воду для господарсько-питного вдопостачання. Встановлено заглиблений електронасос БЦПЕ -0,5 для подачі води у резервуари. Дебіт свердловини становить 3,5 м3/год (84,0 м3/добу) Виготовляється ПКД на підключення до мереж лікарні. | 50м3 /при ощадному використанні на 1 добу | Наявні резервуари запасу питної води для приготування їжі 3м3. Денна потреба 500-600л. Наявні баки для збереження води для технічних потреб. Котельня забезпечена резервуаром на воду - 1м3. | Власна автономна котельня. Обслуговує згідно договору ТзОВ "ІВЦ". Забезпечена альтернативним джерелом живлення - генератором. | 13,5гКл | Загальна кількість генераторів -5, стацоінарні -4, переносний - 1. 1 генератор - 160 кВт 2 генератор - 80 кВт 3 генератор - 108 кВт 4 генератор - 40 кВт 5 генератор - 4,5 кВт Запас палива: 3 т. - наливом, 1т. - талонами (На 7 діб). Добова потреба пального для безперебійної роботи генераторів - 600 л. (відповідно до паспортів генераторів) | 2250 кВт
1 | КНП "Львівське ТМО 2" | наявні свердловини: вул.Коновальця.20-26; вул.Замарстинівська,274; вул.Г.Чупринки,48; вул.Раппапорта,8, Котляревського,53; с.Гряда, вул.Горішня,48 175м³ | 140м³/доба | Наявний резервуар запасу питної води 37,23 м3 | За адресами вул. Ужгородська,1, вул.Коновальця,20-26; вул.Чупринки,43, вул.Чупринки,48, вул.Котляревського,53- наявні локальні котельні (газ, дрова), які забезпечені генератором (власник - Теплоенерго). | 27 | Загальна кількість генераторів - 33; За адресами: вул. Ужгородська,1- 120кВт: вул.Грінченка,6- 2,5кВт; вул.Під Голоском,24- 2,5кВт; вул.Хімічна,7а- 40кВт; вул.Лемківська,28- 170кВт; смт.Брюховичі, вул.Ягідна,8- 6,5кВт; смт.Брюховичі, вул.Івасюка,40- 6,5кВт; вул.Варшавська,56- 3,5кВт; вул.Б.Хмельницького,195- 6,5кВт; вул.пр.Чорновола,99- 3,2кВт; м.Дубляни, вул.Студентська,7- 3,2кВт; с.Малехів, вул.Івасюка,8- 9кВт; вул.Стецька,3 - 5кВт; вул.Свенціцького,3- 7,5 кВт; вул.Снопківська,22-24 - 50кВт; вул.Тернопільська,9 - 2,3кВт; вул.О.Фредра,2 - 1,5кВт; вул.Олени Степанівни,35А- 3,2кВт; вул.Величковського,30А- 2,5кВт; вул.Коновальця,20-26- 110кВт; вул.Г.Чупринки,61- 8,8кВт; вул.Г.Чупринки,48- 32кВт; вул.Г.Чупринки,43- 220кВт; вул.Раппапорта,6 -26кВт вул.Раппапорта,8- 46кВт; вул.Раппапорта,8- 260кВт (ще не запущений); вул.Замарстинівська,274 - 120кВт; вул.Русових,4 - 2 шт. по 6,5кВт; вул.Котляревського,53 - 32Квт; с.Гряда, вул.Горішня,48- 6,5кВт; с.Великі Грибовичі, вул.Стуса 1Б - 6кВт; вул.Лінкольна,53 - 6,5кВт | 3900 | -
2 | КНП "Городоцька центральна лікарня" Городоцької міської ради | Вул.Коцюбинського,18- свердловина є в наявності, продуктивність-33,6м.кб.в добу | 25/1 доба | Наявний резерв запасу питної води 25 м3 | За адресою вул.Коцюбинського,18- наявна автономна котельня (газ, дрова), яка забезпечена генератором та водопостачанням | 1200 м.куб.газу | Загальна кількість генераторів - 1; За адресою вул.Коцюбинського,18: 1 генератор - 164 кВт/год Запас палива на вул.Коцюбинського,18- 2доби. Добова потреба пального для безперебійної роботи генератора - 436,8 л. (відповідно до паспорта генератора) Запас-300л.генератор+300л.(ємності) 500л.-картки 1,5т.-КП "МКГ" на зберіганні | 1100кВт; | 100 /100
3 | КНП "Жовківська лікарня" | КП "Жовківське ВВУВКГ" комунальне підприємсто, має власні свердловини. Підприємство гарантує безперебійне постачання води протягом 2 діб. | 34-38 кубів | Наявний резервуар запасу питної води 8.5м3 | КП"Жовква теплоенерго" вул.Львівська 94 локальна котельня | 60,4 ГДж | Загальна кількість генераторів - 8; За адресою м. Жовква, вул. Львівська, 78: Підключено - 3 (48 кВт); 1 генератор - 45 кВт; 1 генератор - 80 кВт; За адресою вул. Воїнів УПА, 19 підключено - 1 (40 кВт) За адресою, м. Жовква вул. Львівська, 15а підключено 1 генератор - 124 кВт За адресою м. Жовква, вул. Воїнів УПА 1 генератор - 8,5 кВт. Запас палива складає 750 л А-95 та 200 л - ДП. Добова потреба пального для безперебійної роботи генераторів - 800 л. (відповідно до паспорта генератора). | 327.68000 | -
4 | КП Перемишлянська ЦРЛ | Вул.Галицька,12 - свердловину пробурено та підключено. Забезпечує заклад цілодобово. | 14 м3 | Наявні 7 контейнерів по 1 м3 | За адресою вул.Галицька, 12- наявна локальна котельня (газ, дрова), власник ТзОВ Теплоенерго, яка забезпечує тільки заклад. Генератор та резервне водопостачання підключене до котельні. | 3.55 | Загальна кількість генераторів - 2. За адресою вул.Галицька, 12: Підключено -2 (150кВт); 1 генератор -100кВт; 1 генератор -50кВт; Запас палива на 5 діб з врахуванням твлонів. В наявності 980 л дизельного пального та 820 л в талонах. Добова потреба пального для безперебійної роботи генераторів - 370 л. | 446 | -
5 | КНП "Стебницька міська лікарня" ДМР | Львівська область місто Стебник, вул С.Стрільців 2 пробурена свердловина з дебетом 14,4 м3 на добу; 5,5 м3 резервуари з питною водою. | 20/ 1 добу | Наявний резервуар запасу питної води 5,5 м3 | За адресою: Львівська область місто Стебник вул. Січових Стрільців 2- наявна автономна котельна на паливних брикетах (власник - ТзОВ Біоальтернатива). Підключена до міського водопостачання та свердловини, генератора. | 1.2 | Загальна кількість генераторів - 2; За адресою Львівська область місто Стебник вул. Січових Стрільців 2 : Підключено -2 (167 кВт); 1 генератор - 160 кВт; 1 генератор - 7 кВт; Запас палива на- 5 діб, з врахуванням талонів. В наявності 2,0 тон дизельного пального в бочках та 0,6 тонни в талонах. Добова потреба пального для безперебійної роботи генераторів - 530 л. (відповідно до паспорта генератора). | 720 | Виготовлено ПКД на гібридну СЕС потужністю 20 кВт, ведуться перемовини з міжнародними донорами на на закупівлю СЕС, дана СЕС забезбечить автономну роботу інфекційного відділення як окремого корпусу.
6 | КНП СМР "Старосамбірська районна лікарня" | Львівська область м. Старий Самбір, вул Л.Галицького,86 свердловина відсутня | 1,5 м. куб/ 7 діб | Наявна водонапірна вежа 15 м3 | - | 0.8 | Загальна кількість генераторів - 4; За адресою Львівська область місто Старий Самбір вул. Площа ринок, 1 : Підключено -2 (47,2 кВт); Львівська область місто Старий Самбір вул. Л. галицького, 86 1 генератор - 27 кВт; Львівська область с. Стара Сіль, вул.ю Шкільна 10 1 генератор - 5,5 кВт; Запас палива на- 2 доби, з врахуванням талонів. В наявності 0,4 тон дизельного пального в бочках та 0,5 тонни в талонах. Добова потреба пального для безперебійної роботи генераторів - 720 л. (відповідно до паспорта генератора). | 850 | -
7 | КНП "Миколаївська міська лікарня" Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області | Вул.Мазепи 11 - свердловину пробурено у 2010 році проте не підлючено до мережі, у 2024 проведена її читска та готується до передачі на баланс водоканалу Вул.Листопадового Чину, 9 - немає | 20 м3 | Вул.Мазепи 11 - наявні резервуари об'ємом 8,1 м3 - 1 доба Вул.Листопадового Чину, 9 - наявні резервуари об'ємом 0,9 м3 - 1 доба | За адресою вул. Мазепи 11- наявна локальна котельня (дрова), яка забезпечена генератором (власник - Маньківкаенергосервіс). та автономна котельна (газ) забезпечена генератором (власник - лікарня) За адресою вул, Листопадового Чину, 9 автономна котельна (газ) забезпечена генератором (власник - лікарня) | За адресою вул. Мазепи 11 - 70 кВт. – За адресою вул, Листопадового Чину, 9 - 45 кВт | Загальна кількість генераторів - 6; За адресою вул. Мазепи 11: Підключено -2 (188 кВт); 1 генератор - 100 кВт; 1 генератор - 88 кВт; 3 переносних по 1 шт. - 8 кВт., 1 шт. - 6,5 кВт., 1 шт - 3 кВт. За адресою вул. Листопадового Чину 9 підключено - 1 (100 кВт) Загальний запас палива 5, діб з врахуванням талонів. В наявності заправлено об’єм баку кожного генератора 260 літрів. Також в наливі зберігається 1100 літрів ДП. В талонах 2270 літрів (договір № ЛТ-000573-24/42 від 19.11.2024 з ТОВ «Укрнафта-постач» залишок 980 літрів та договір № 24ЛТБЗ-9912/24 від 06.08.2024 з ПП «ОККО-СЕРВІС» залишок 1290 лтрів). Даний запас забезпечить 5 діб безперебійної роботи. Добова потреба пального для безперебійної роботи трьох автоматичних генераторів становить від 500л. до 700 л. (в залежності від навантаження та режиму роботи). | За адресою вул. Мазепи 11- 1200 кВт. За адресою вул, Листопадового Чину, 9 - 120 кВт. | -
8 | КНП "Сколівська центральна лікарня" Сколівської міської ради | вул.Ушневича Олега Героя, 29 - наявний колодязь 2 м3/год | 17 | Наявний резервуар запасу питної води 0,5 м3 | За адресою вул. Стрийська - наявна локальна котельня (газ, дрова), яка забезпечена генератором (власник - Сколетеплокомуненерго). | 13 | Загальна кількість генераторів - 2; За адресою вул. Ушневича Олега Героя, 29: Підключено - 2 (164 кВт); 1 генератор - 100 кВт; 1 генератор - 64 кВт. Запас палива на 3 доби з врахуванням талонів. В наявності 3 125 л. дизпалива, в т.ч. 2500 з врахуванням талонів, 625 л. в ємностях. Добова потреба пального для безперебійної роботи генераторів - 1042 л. (відповідно до паспорта генератора) | 1036 | -
9 | КНП "Новороздільська міська лікарня" | Результати буріння розвідувальної свердловини та супутніх гідрогеологічних робіт свідчать про неможливість забезпечити установу резервним водопостачанням для господарсько-питних потреб лікарні в обсязі 20,0 м. куб на добу. Є висновок за результатами виконання геологорозвідувальних робіт.КНП "Новороздільська міська лікарня" забезпечується водою ТОВ "Енергія -Новий Розділ". ТОВ "Енергія -Новий Розділ", як об'єкт критичної інфраструктури, забезпечений системою автономного електропостачання. | 15 | На території установи є в наявності резервуар запасу води об'ємом 24,6 м. куб, а також баки з запасом питної води на 0,3 м. куб. | Альтернативна котельня з двома твердопаливними котлами , загальною потужністю 2 МВт , що працюють на паливі, виготовленому з відходів сільськогосподарської продукції | 18 | Загальна кількість генераторів - 5; За адресою: м.Новий Розділ, вул. Винниченка,37: Підключено - 4; 1 генератор - 210 кВт; 1 генератор - 50кВт; 2 переносних по 3,0 кВт. За адресою: смт Розділ, вул. Миру, 20, ЛА ЗПСМ підключено - 1 (5,5 кВт) Запас палива на вул. Винниченка,37 - 2472 л дизельного пального в бочках та 1000 л в талонах (договір №13БРТ-260/2210 від 23.12.2024р. ТОВ "ДРАЙВ ПЕТРОЛ"). Добова потреба пального для безперебійної роботи дизельгенераторів - 1200 л. (відповідно до паспортів генераторів). | 1200 | 30кВ/6 акумуляторних модулів ємністю 5.12 кВт/год.
10 | КНП "Ходорівська міська лікарня" | Свердловина, здана в експлуатацію і підключена до мережі лікарні (Дебіт свердловини 5м3/год або 120м3/добу) | 18 м3 | Наявний резервуар запасу питної води 30 м3 | Автономна газова котельня на території лікарні, яка належить та обслуговує тільки лікарню, підключена до резервних джерел водопостачання та електроенергії | 457 м3 | Загальна кількість генераторів - 2; 1 - Дизельний, 77кВт - підключений до мережі, наявна вся документація. Максимальне споживання - 15л/год. або 300л. на добу (20 годин роботи оскільки технічно всі генератори не можуть працювати безперервно). Запас палива на - 5 діб, - 1500л. у талонах (ОККО Group) 2 - Бензиновий, 9кВт - переносний. Максимальне споживання - 3л/год. або 60л. на добу (20 годин роботи оскільки технічно всі генератори не можуть працювати безперервно) Запас палива на - 5 діб, - 300л. у талонах (ОККО Group) | 449кВт | СЕС - потужнстю 18кВт, акумулятори - 30кВт, Резервна лінія живлення від Укрзалізниці - 70кВт 50
11 | КНП " Кам'янка-Бузька ЦРЛ" | свердловина в наявності | 16,9/1добу | Наявний резервуар запасу питної води 18 м3 | На території ЗОЗ знаходиться котельня,яка здана в оренду ТзОВ "Енергозбереження Львів" (дерев'яні пелети).Котельня підключена до генераторів лікарні та свердловини | 6 | Загальна кількість генераторів - 2; Підключено -2 (522 кВт); 1 генератор - 120 кВт; 1 генератор - 402кВт; В генераторах знаходиться 1200л.Запас палива на - 5 діб з врахуванням талонів 5,9 тон диз. Добова потреба пального для безперебійної роботи генераторів - 720 л. (відповідно до паспорта генератора). | 658.3 | -
12 | КНП " Пустомитівська лікарня" | На відстані 50м від території є свердловина (заключено договір з КНП "Пустомитівський водоканал" на поставку питної води в достатній кількості) | 25 | Загальна кількість питної води в ємностях - 4куб.м | За адресою м.Пустомити, вул. Грушевського,7 наявний газовий котел НІСТУ - 5 , який у разі необхідності можна використовувати альтернативним під дрова. Альтернативне джерело теплопостачання - котел електричний KOSPEL EKCO | 6.2 | Загальна кількість генераторів - 2; за адресою вул. Грушевського,7, м.Пустомити : 1 генератор - 125 кВт; 1 генератор - 65кВт; Запас палива також 5 діб з врахуванням талонів. В наявності 320 л дизельного пального в бочках та 460 л в талонах. 400л в генераторах. | 520 | -
13 | КНП "Трускавецька міська лікарня" ТМР | Резервуар пожежно-питної води 500 м3. | 50м3 / 10 діб | - | За адресою вул. Данилишиних, 62: 1. Наявна власна локальна котельня (газ), яка забезпечена генератором і водопостачанням від резервуару 500м3. 2. Наявна приватна твердопаливна котельня (пелети), яка забезпечена генератором, і водопостачанням (може експлуатуватися на умовах договору). | 2600 кВт. (2,236 Гккал) | Загальна кількість генераторів 5. За адресою: м.Трускавець, вул. Данилишиних, 62. Підключено - 5 (загальна потужність 139 кВт. 1. Генератор 30 кВт. - головний коропус. 2. Генератор 22кВт - котельня. 3. Генератор 24 кВт- поліклініка. 4. Генератор 50 квт - терапевтичний корпус. 5. Генератор 13кВт - харчоблолк. В наявності 600л. дизельного палива, та 2000л. в талонах. Добова потреба пального для безперебійної роботи всіх 5-ти генераторів - 888л. (паспортні дані). Відповідно запас палива на 3 доби. Для забезпечення безперебійної роботи протягом 5-ти діб необхідно 4440 л. пального. | 2000 | 104,56 кВт (СЕС без накопичувальних акумуляторів)
14 | КНП "Золочівська ЦРЛ" | Наявна працююча артезіанська свердловина з дебетом 12,0 м3/годину із водонапірною вежею 24 м3 підключена до дизель-генератора | 30 | Наявний резерв питної води 2,0 м3. Бутильована питна вода 200 л | За адресою: Львівська обл, м. Золочів, вул. Коновальця Є., 48 наявна локальна котельня на дровах, власник - Золочівська міська рада. Підключена до генератора та водопостачання лікарні. | 0,52 Гкал/год | Загальна кількість генераторів - 6; За адресою: 1. м. Золочів, вул. Коновальця Є., 48 - 120 кВт; -¦¦- (резерв - 384 кВт.) -¦¦- ПРУ, харчоблок - 100 кВт. 2. м. Золочів, вул. Валова, 2 - 5,5 кВт. 3. м. Золочів, вул. Поштова, 13 - 7,5 кВт. 4. м. Золочів, вул. Пачовсько В., 1 - 24,2 кВт. В ЦРЛ по вулиці Коновальця Є., 48 наявне дизпаливо в баках 500 літрів, в талонах 3350 літрів. Наявне паливо забезпечує 5-ти денний запас безперебійної роботи. | 1840 кВт/добу 23 кВт/добу 60 кВт/добу 58 кВт/добу | Виготовлено ПКД на СЕС потужністю 50 кВт. Об'єкт подано на Державну програму України з відновлення.
15 | КНП "Бродівська ЦМЛ" | немає | 30 м. куб. | 1000 л. | за адресою вул. Л.Українки наявна котельня (газ, дрова) яка забезпечена генератором власник КП "Бродитеплоенерго" | 3 | загальна кількість генераторів -5 за адресою: 1) вул. Л.Українки,21 дизель - 90 кВт; 2) вул. Коцюбинського,12 дизель - 62 кВт; 3) вул. Юридика, 22 дизель - 48 кВт; 4) вул. Юридика, 22 бензин - 7,5 кВт; 5) вул. Л. Українки бензин - 7,5 кВт. | 2000 | -
16 | КНП "Турківська центральна районна лікарня | с.Завадівка : власна свердловина №224 РЕ , підключена до мережі медзакладу, шахтний колодязь №3,резервуар питної води 8,5,м3,дитяче відділення шахтний колодязь №1 потужністю 3 куб, резервуар питної води 1,5 м3, поліклінічне відділення шахтний колодязь №2 потужністю 2 куб м, резервуар питної води 1,0м3, | 2,2/ 5 діб | Наявні резервуари запасу питної води 11,0 м3 | За адресою с.Завадівка вул. В.Містечко 8а - наявна локальна котельня (газ, дрова,вугілля), яка забезпечена генератором . Дитяче та поліклінічне відділення власні котельні на тверде паливо.Запас вугілля становить 42,0т, дров 8,2 куб м.Також забезпечені генераторами. | вугілля -360 кг, газ 400-500 куб м. | Загальна кількість генераторів - 10; За адресою с.Завадівка 4 генратори загальною потужністю 120,5 кВт, Підключено -4 (120,5кВт); 1 генератор - 100 кВт; 1 генератор - 10кВт; 1 генератор - 5,0кВт,1 - 5,5 кВт. Дитяче відділення підключено - 3 (64 кВт) 1 генератор - 50кВт;1 - 7,5 кВт,1-6,5 кВт.Поліклінічне відділення підключено 3 генератори 106,5 кВт, 2 генератори по 50кВт, 1-6,5кВт. Запас палива с.Завадівка у ємностях бензин 200л,дизпаливо 210л, у талонах-860,0бензину та 450л дизпалива,залишок коштів на отримання 3000,0л бензину та 1500,0л дизпалива що є достатнім на 5 діб, для безперебійної роботи генераторів. | 740 | 291 кВт в год
17 | КНП "Жидачівська МЛ" |  | 20/3,5 доби | Наявний резервуар запасу питної води 70 м3 | За адресою вул. Ярослава Мудрого 29- наявна автономна котельня (газ, палети), яка забезпечена генератором (орендар -ТзОВ Львівенергозбере-ження). | 6.8 | Загальна кількість генераторів - 2; За адресою вул. Яросла Мудрого 29: Підключено -1 80 кВт; Переносний - 1 7,5 кВт. Запас палива забезпечено на - 5 діб. В наявності: 1760 л дизельного пального, 700 л бензин. Добова потреба пального для безперебійної роботи генераторів - 433 л. : 346 л для дизельний гегнератор + 87л переносний генератор. | 1580 | -
18 | КНП "Радехівська ЦРЛ" | вул.Львівська, 8, м.Радехів - свердловина №1 Н-70 м, потужність 24 м³/год, підключена до мережі медзакладу. | 16 | Наявний резервуар запасу питної води 0,6 м3 | За адресою вул. Львівська, 8 - наявна локальна твердопаливна котельня (щепа, торфобрикет) потужністю 3 мВт, яка забезпечена генератором (власник - КП "Радехівтеплоенерго") | 3.5 | Загальна кількість генераторів - 5; За адресою вул. Львівська, 8, м.Радехів: підключено - 2 ; - дизель генератор DE - 57PRS, номінальною потужністю 41 кВт, (дизельне паливо); - дизель генератор Younes Bros Cummins 6BTЛ 5,9-G5, номінальною потужністю 80 кВт, (дизельне паливо); За адресою вул.Лесі Українки, 8, м.Радехів: - дизель генератор Pramac GDW 65 P, номінальною потужністю 48 кВт, (дизельне паливо). дизель генератор KS13-2DEW1/3 ATSR, номінальною потужністю 8 кВт (дизельне паливо); За адресою вул.Центраьна, с.Новий Витків (АЗПСМ): - дизель генератор CEDDG 12E-3F, номінальною потужністю 11 кВт, (дизельне паливо); Загальний запас палива - 2,5 доби, 678 л дизельного пального + запас дизельного палива Радехівської міської ради. Добова потреба пального для безперебійної роботи генератора - 240 л. (відповідно до паспорта генератора). | 25 | -
19 | КНП "Сокальська РЛ" | 2 скважени продуктивністю 25 і 45 м³за год | 57 м³/добу | Підключено до генератора потужністю 160 кВт | Підключено до генератора потужністю 160 кВт | 12.4 | Генератолр потужністю 160 кВт | 5,9 Гкал | -
20 | КНП "Мостиська міська лікарня" ММР | Вул.Б.Хмельницького,7 резервний колодязь продуктивністю 2 м3 на добу, вул.Перемишльська,9 студня продуктивністю 0,5м3, вул.Я.Мудрого,111 відсутне | вул.Б.Хмельницького, 7 - 5м3; вул.Перемишльська,9 -4,6 м3; вул.Я.Мудрого,111 - 2,6. | Кожний відділ забезпечений ємкостями по 150л. | За адресою вул. Б.Хмельницького, 7- наявна котельня (брикет, дрова), яка забезпечена генератором та водопостачанням, котел АРС 350 кВт (власник - ТзОВ "Львів-Теплоенерго"). За адресою вул, Перемишльська, 9 наявна котельня (брикет, дрова), яка забезпечена генератором та водопостачанням, котел АРС 350 кВт (власник - ТзОВ "Львів-Теплоенерго"). За адресою вул, Перемишльська, 9 наявна котельня (брикет, дрова), яка забезпечена генератором та водопостачанням, котел АРС 250 кВт (власник - ТзОВ "Львів-Теплоенерго"). | 6.6 | Загальна кількість генераторів - 6 - потужних не переносних - 3; За адресою вул. Б.Хмельницького, 7. Підключено -1 (54,4 кВт), 1 переносний - 6,0 кВт та 1 переносний 5,5 кВт. За адресою вул. Перемишльська, 9 підключено - 1 (50 кВт). За адресою вул. Я.Мудрого,111 підключено - 1 (200 кВт) та 1 переносний 2,8 кВт. Запас палива 500л в ємкостях не враховуємо самі генератори та 1000л в талонах. Запас пального не меньше 5 діб безперервної роботи. Добова потреба пального для безперебійної роботи генераторів - 200 л. (відповідно до паспорта генератора). | 20 | -
21 | КНП ЯМР ЛО "Яворівська ЦРЛ" | Вул.Лозинського 4 наявний колодязь для питної води дебет води ~3 м3/ годину Наявність технічної води -необмежене (поряд річка) | 10,6 м3 | Наявний резервуар запасу питної води 1 000 м3 | наявні 2 локальні котельні , які забезпечені генератором 1- на газ(власна на даний час не використовується ) 2- на тверде паливо (власник - Тета тепло). . | 5.7 | Загальна кількість генераторів - 3 За адресою вул.Лозинського 4, наявно -3 генератора ; 1 генератор - 50 кВт; 1 генератор (пересувний)- 5.5кВт; 1 генератор знаходиться на консервації.(резервний) - 50 кВт; Запас палива на- 5 діб, В наявності 2 т дизельного пального в 2 єврокуба по 1т. Добова потреба пального для безперебійної роботи генераторів - 398 л.дизпалива (відповідно до паспорта генератора). | 317 | Відсутнє (памятка архітектури)