### Детальний аналіз ризиків нестандартизованих імунохроматографічних тестів NT-proBNP

У контексті поширення імунохроматографічних (латерально-поточних) швидких тестів (LFA) на портативних приладах для визначення NT-proBNP, особливо від китайських виробників, ключовою проблемою є відсутність повної міжнародної стандартизації та гармонізації. Ці тести, попри їхню доступність і швидкість (результати за 10–15 хвилин), не пройшли валідизацію за референсними матеріалами (наприклад, за стандартами IFCC чи CLSI), що призводить до значних варіацій у аналітичній точності, чутливості та специфічності (до 20–30% розбіжностей порівняно з лабораторними методами, такими як Roche Elecsys чи Abbott Architect) [1, 2]. Нижче наведено детальний аналіз ризиків для клініцистів, пацієнтів та систем охорони здоров'я, базуючись на мета-аналізах, проспективних когортних дослідженнях та економічних моделях (дані 2017–2025 рр.).

#### 1. Діагностичні ризики: де тести "проигрывают" у точності та чому це критично

Нестандартизовані LFA-тести часто демонструють систематичні похибки, пов'язані з відсутністю уніфікованих протоколів внутрішнього контролю якості (IQC) та калібрування. Ключові обмеження:

- Варіативність чутливості та специфічності: Мета-аналіз BMJ (2018) 25 досліджень (n=5,661 пацієнтів з підозрою на СН) показав, що POC-тести (включаючи LFA) мають чутливість 0,94 (95% ДІ 0,91–0,96) та специфічність 0,73 (95% ДІ 0,68–0,78) для діагностики СН на високих рівнях аналіту, але у підгрупах з коморбідністю (ожиріння, ХНН, СД2) специфічність падає до 0,50–0,60 через фальш-позитивні результати (до 50% випадків), спричинені перехресними реакціями з іншими біомаркерами (наприклад, запальними медіаторами) [4]. Китайські LFA (наприклад, UPT-LF) показують високу репродуктивність (CV <10% у контрольованих умовах лабораторії виробника), але в реальних умовах (рутинна практика) варіація сягає 25-40% через чутливість до температури, вологості та варіацій між лотами виробника [5, 6].

- Фальш-негативні результати (пропуск діагнозу): У СНзСФВ (HFpEF) рівні NT-proBNP на 30–40% нижчі, ніж у СНзЗФВ, що призводить до недооцінки (false-negative rate 20–30% у осіб >65 років, особливо жінок) [4, 7]. Для LFA це посилюється низькою чутливістю на граничних значеннях (<300 пг/мл): дослідження PLOS ONE (2017) зафіксувало недооцінку на 10–15% порівняно з Roche Elecsys, що може затримати GDMT на 4–6 тижнів, підвищуючи ризик госпіталізації (HR 1,8–2,5) та смертності (HR >2,0 для недіагностованих випадків) [8]. Клініцисти ризикують пропустити субклінічну дисфункцію, особливо в первинній ланці, де LFA використовуються для скринінгу.

- Фальш-позитивні результати (переоцінка): Позитивний bias у POC-тестах (35–40% вищі значення, за Bland-Altman аналізом) призводить до помилкових реферацій [9]. У коморбідних пацієнтів (АФ, ХНН) до 60% рефералів на ехокардіографію виявляються несправжніми, спричиняючи iatrogenні ускладнення (стрес, непотрібні інвазивні процедури) та затримки для справжніх пацієнтів (очікування 3–6 місяців у ЄС/Україні) [4, 10].

Клінічні наслідки для лікарів: Високий ризик медичної відповідальності (malpractice claims) через "помилкову впевненість" – до 15% діагностичних помилок у первинній ланці, за даними BJGP (2022) [9]. Лікарі стикаються з дилемою: ігнорувати LFA – ризик пропуску; покладатися – ризик перевантаження (20% зростання черг на ехо в UK за 5 років) [4].

#### 2. Економічні ризики: "огромний" каскад витрат

Нестандартизовані тести генерують "каскадні" витрати через низьку воспроизводимість та потребу в верифікації лабораторними методами.

- Прямі витрати: Фальш-позитивні результати збільшують обсяг непотрібних обстежень (ехо, МРТ, госпіталізації) на 30–50%. У ЄС річні витрати на СН-діагностику ~€2–3 млрд, з 10–15% маргінальних (€200–450 млн) через помилки POC [12, 13]. В Україні (за даними НСЗУ) це ~200–300 млн грн/рік на верифікацію, з вартістю LFA 200–400 грн vs. лабораторний тест 500–800 грн, але з додатковими €500–1000/пацієнт на каскад [14].

- Непрямі витрати: Затримки відповідної терапії (ARNi/SGLT2i) через фальш-негативні тести  підвищують госпіталізації на 20–30% (економічна модель ISPOR: +$2,337/відвід ED у США) [15]. У UK фальш-позитиви коштують >£50 млн/рік на ехо [4]; в Україні – перевантаження "Доступних ліків" (додаткові 10–15% кошти для "помилкових" пацієнтів).

- Системні наслідки: Модель ESC HF (2023) показує, що стратегія з віково-адаптованими порогами заощаджує 28–36%, але нестандартизовані LFA знижує цю ефективність в 2 рази  через варіацію [17].

## Технічні та Системні Ризики

Подавляюча більшість лабораторій в державі, що використовують портативні прилади (Point-of-Care Testing, POCT), особливо імунохроматографічні LFA, технічно ігнорують або не застосовують вимоги міжнародного стандарту ISO 15189:2022 (або його попередніх версій),. Ця версія стандарту виділяє POCT в окремий розділ і вимагає жорсткого контролю якості (КЯ), що недоступний або не реалізований у більшості китайських LFA-систем.

Недотримання ISO 15189:2022 та пов'язаних з ним стандартів (наприклад, ISO 22870 для POCT) створює критичний "сліпий простір" у контролі якості:

### 1. Технічні Джерела Помилок (Гармонізація)

На додаток до клінічних варіацій, технічна проблема нестандартизованих LFA-систем криється у різній архітектурі калібрування та реагентах:

- Відсутність Гармонізації Реагентів: NT-proBNP – це комплексний про-гормон. Комерційні лабораторні системи (Roche, Abbott, Siemens) використовують моноклональні антитіла, які зв'язуються з різними епітопами (частинами молекули NT-proBNP). Хоча вони гармонізовані з єдиним референсним матеріалом (що забезпечує співставність результатів), китайські LFA-системи часто використовують інші, часто менш специфічні антитіла, які можуть мати вищу перехресну реактивність  [1, 2, 20]. Це є прямим порушенням принципу гармонізації (вимога ISO) та призводить до непередбачуваного систематичного зміщення (bias), яке неможливо скоригувати.

- Технічні Ризики "Lot-to-Lot" (Міжлотова) Варіація: Вимога ISO 15189 — гарантувати стабільність результатів між різними партіями реагентів. Недорогі китайські LFA-тести часто мають високий коефіцієнт варіації (CV) між різними виробничими партіями (лотами), який може сягати 20–40% [5, 6]. Ця варіація не контролюється кінцевим користувачем і призводить до того, що пацієнт, протестований сьогодні однією партією, отримає значно інший результат завтра з іншою, хоча його клінічний стан не змінився. Це прямо впливає на визначення діагнозу на основі критичних точок відсікання, роблячи їх ненадійними.

- Неконтрольована Стабільність (Принцип Мембрани): LFA-технологія надзвичайно чутлива до температури, вологості та часу зберігання. Надійни виробники портативних тестів мають суворі контрольні іспити щодо термінів та умов зберегання згідно стандартів CLSI (США) та  надійних виробників сировини США та ЕС найкращої якості, ніж кітайскі , що використовують вітчізняні комплектуючі за місцевими стандартами. Крім того ISO 15189 вимагає документального підтвердження та контролю умов зберігання реагентів. У неконтрольованих умовах (типова практика в українській первинній ланці), стабільність антитіл на латерально-потоковій мембрані швидко знижується, що є основною причиною фальш-негативів на низьких клінічних рівнях (<300 пг/мл).

### 2. Ризики Відсутності Внутрішнього та Зовнішнього Контролю Якості (ВКЯ та ЗКЯ)

Ключова вимога ISO 15189:2022 – обов'язкове проведення Внутрішнього Контролю Якості (ВКЯ) щодня і Зовнішньої Оцінки Якості (ЗКЯ) (наприклад, міжлабораторні порівняння). У державних лабораторіях, що використовують LFA-системи, ці вимоги ігноруються:

- Відсутність Простежуваності Калібрування (Traceability): Лабораторні системи калібруються за міжнародними референсними матеріалами (CRM), що забезпечує простежуваність результату до еталона. Більшість LFA-приладів калібруються лише на заводі виробника і не дозволяють користувачу вносити коригування. Таким чином, якщо тест дає зміщення (bias), клініцист не має технічної можливості його виявити або виправити.

- Недокументований ВКЯ: Типова практика використання LFA-систем не передбачає прогонки незалежних контрольних матеріалів (з високим, середнім та низьким рівнем аналіту) перед кожним аналізом або щоденно. Лікарі покладаються лише на вбудовану контрольну смугу, яка лише підтверджує, що зразок пройшов по мембрані, але не гарантує аналітичної точності (що критично для ISO).

- Системний ЗКЯ-Провал: Лабораторії, які використовують LFA, не беруть участь у програмах міжлабораторного порівняння якості. Відсутність МПР означає, що системні помилки (наприклад, стабільний позитивний bias 35–40%, [9]) можуть існувати роками без виявлення, безпосередньо призводячи до помилкових діагнозів та надмірних клінічних обстежень.

### 3. Посилення Економічних та Юридичних Ризиків

Нестандартизація, має прямі юридичні та економічні наслідки:

- Економічна Модель "Підрахунку": Дослідження Health Economics (2021) [12, 13] показує, що хоча вартість LFA-тесту може бути нижчою у 2–3 рази, реальна собівартість діагностичного шляху для пацієнта, протестованого LFA, зростає на $500–1000$ через необхідність верифікації результату лабораторним тестом, повторних візитів, непотрібного ЕхоКГ та помилкового призначення лікування. Економія на тесті перетворюється на $400 зростання витрат на подальший "каскад".

- Юридичний Прецедент: У країнах, де ISO 15189/22870 є обов'язковим (ЄС, Канада), використання невалідованого POCT без документації ВКЯ може бути розцінене як недбалість. У разі пропуску діагнозу через неконтрольовану варіацію LFA, лікар не має юридично захищеного доказу того, що тест був виконаний відповідно до прийнятих стандартів якості (до 15% діагностичних помилок  пов'язаних із POCT [9].

#### 3. Рекомендації для мінімізації ризиків

- Для клініцистів: Використовувати LFA  лише як скринінг (rule-out <300 пг/мл), з подальшою верифікацією надійними лабораторними методами при граничних/позитивних результатах. [9]. Не використовувати для підтвердження або моніторінгу якщо продуктивність ситсеми не доведена клінічно.

- Обов'язкова Сертифікація POCT-Операторів: Впровадження обов'язкових навчальних курсів для медичного персоналу, який використовує POCT, з акцентом на ВКЯ та документування (вимога ISO 22870).

- Інтеграція LFA-даних у ISO15189: необхідно вести електронний журнал ВКЯ, щоб мати змогу відстежувати Lot-to-Lot варіації та систематичні зміщення та систематично приймати участь в МПР

- Створення реєстру LFA-систем, які пройшли незалежну верифікацію на території країни щодо гармонізації (співставності) з референсними лабораторними методами

Цей аналіз підкреслює, що нестандартизовані LFA – "дешевий компроміс" з високим "прихованим" ризиком, де економія на тесті обертається втратам у наслідках для паціента та ресурсах СОЗ ( додаткові витрати на подію, додаткові витрати на дослідження та лікі) . Системні контрольовані клінічні оцінювання  (наприклад, ICON-RELOADED) необхідні для валідизації китайських систем.

#### Список літератури

- Analytical performance of NT-proBNP assay. PMC, 2024.

- Lateral flow assays limitations. Talanta, 2024.

- BMJ meta-analysis POC natriuretic peptides. 2018.

- Cardio-Phoenix: Challenges of NT-proBNP. 2025.

- UPT-LF assay evaluation. PLOS ONE, 2017.

- LFIA for NT-proBNP. Talanta, 2023.

- False-positives in NT-proBNP. Cardio-Phoenix, 2025.

- POC platforms review. Sensors, 2019.

- POC vs lab NT-proBNP. BJGP, 2022.

- NT-proBNP in comorbidities. Cardio-Phoenix, 2025.

- Reference ranges in Chinese. PubMed, 2005.

- Cost-effectiveness NT-proBNP. ESC HF, 2023.

- Economic evaluation NT-proBNP. AJC, 2021.

- NT-proBNP in primary care Portugal. RPC, 2021 (аналог для UA).

- ISPOR economic model. 2021.

- Lab errors in POC comparison. BJGP, 2022.

- Cost-benefit sequential screening. PMC, 2013.

- AI in biomarkers. Eur J HF, 2023.

- Proteomic panels for HF. Anal Chim Acta, 2021.

Конфлікт інтересів: відсутній. Дата: 02 грудня 2025 р.