Примірний алгоритм дій забезпечення безперебійної роботи закладу охорони здоров’я на випадок блекауту

1. Перехід на автономне живлення

- Автоматичний запуск генераторів відбувся (генератори мають спрацьовувати автоматично протягом кількох секунд.) У випадку відсутності або не спрацювання автоматичного перемикання – забезпечити ручне ввімкнення генераторів.

Відповідальний – (ПІП, посада, тел.)

- Пріоритезація: Електроенергію, насамперед, спрямувати на операційні, відділення інтенсивної терапії, реанімації, роботу кисневих станцій та клінічно важливі відділення (вказати конкретні назви відділень).

Відповідальний (ПІП, посада, тел. доступний 24/7)

2. Організаційні заходи та комунікація

- Повідомити керівника ЗОЗ

Відповідальний -  черговий лікар.

- Негайно зібрати об’єктову комісію ТЕБ і НС

Відповідальний -  керівник ЗОЗ  , тел. -

- Зібрати актуальну інформацію про стан мережі та інформувати комісію

Відповідальний - (ПІП, посада, тел.)

- Повідомити ДОЗ ЛОДА та ДСНС

Відповідальний -  (ПІП, посада, тел.)

- Координувати дії персоналу комісією.

Відповідальний -  керівник ЗОЗ  , тел. -

- При відсутності зв’язку- використовувати дублюючі канали комунікації (рації, супутниковий зв'язок Starlink) для зв'язку з екстреними службами та іншими закладами.

Відповідальний - (ПІП, посада, тел.)

- Сортування пацієнтів: Тимчасово призупинити планові госпіталізації та операції, зосередити ресурси на екстреній допомозі

Відповідальний - (ПІП, посада, тел.)

3. Технічне та життєзабезпечення

- Тепловий режим: Використовувати альтернативні джерела опалення (котельні на твердому паливі) та організувати місця обігріву для пацієнтів і персоналу (передбачені місця для обігріву вказати)

Відповідальний - (ПІП, посада, тел.)

- Водопостачання та водовідведення: Здійснити запуск насосів від генераторів або використовувати резервні ємності з водою. Здійснювати контроль функціонування каналізації

Відповідальний -  (ПІП, посада, тел.)

- Медичні вироби: Забезпечити роботу холодильного обладнання для зберігання вакцин та препаратів крові.

Відповідальний -  (ПІП, посада, тел.)

При отриманні інформації про тривалий блекаут (понад 24 години) медичний заклад переходить на режим максимальної автономії.

1. Критичне управління енергоресурсами

- Оптимізація площ: Концентрувати пацієнтів в визначених клінічно важливих відділеннях. Невикористовувані блоки консервувати для економії енергії.

| Назва клінічно-важливих відділень | Кількість ліжок |
| --- | --- |

Відповідальний - (ПІП, посада, тел.)

- Енергоживлення: Окремо забезпечити роботу лише критичного обладнання (ШВЛ, монітори пацієнта, операційне світло, лабораторні інкубатори). Заряджання побутових пристроїв персоналу та пацієнтів суворо обмежується або забороняється.

Відповідальний -  (ПІП, посада, тел.)

- При поломці генераторів- використати генератори малої потужності для підключення вищевказаних відділень.

| Назва клінічно-важливих відділень | Кількість малих генераторів, що обслуговують відділення | Потужність малих генераторів, що обслуговують відділення |
| --- | --- | --- |

Відповідальний -  (ПІП, посада, тел.)

2. Зміни в наданні медичної допомоги

- Зупинити  надання планових послуг: Скасовуються всі планові операції та госпіталізації. Лікарня працює виключно на прийом ургентних (невідкладних) хворих.

- Здійснити максимальну виписку пацієнтів

- Додатково передбачити короткострокову госпіталізацію лежачих хворих для проведення сестринського нагляду при евакуації родини

- Запас ліків та розхідників: Перейти на використання запасів, які не потребують спеціальних температурних режимів, якщо робота холодильників не може бути забезпечена автономно.

Відповідальний -    (ПІП, посада, тел.)

3. Харчування та життєзабезпечення

- Переконатися у випадку аутсорсингу, що безперервність харчування буде забезпечена підрядником шляхом віддзвону компанії, що забезпечує харчування

Відповідальний-  (ПІП, посада, тел.)

- У випадку наявності власної кухні переконатись в її функціонуванні та можливості забезпечення харчування

Відповідальний-  (ПІП, посада, тел.)

- Польові кухні: У разі неможливості забезпечення харчування вище переліченими засобами- організувати  приготування їжі на вулиці або організувати харчування з використанням сухпайків.

Відповідальний-  (ПІП, посада, тел.)

- Водопостачання: При відсутності централізованого водопостачання -перейти на водопостачання з автономних свердловин або використання технічної води з резервуарів та використання запасів бутильованої питної води. Встановити суворий графік використання води.

Відповідальний-  (ПІП, посада, тел.)

- Каналізація: Організувати альтернативні санітарні зони у разі неможливості роботи помпових станцій.

Відповідальний-  (ПІП, посада, тел.)

4. Зв'язок та безпека

- Інформаційний пункт: Створити "живий" черговий пост для інформування родичів пацієнтів, оскільки мобільна мережа може бути відсутня.

Відповідальний -   (ПІП, посада, тел.)

- Охорона: Посилити контроль за периметром та складами пального

Відповідальний -   (ПІП, посада, тел.)

5. Підготовка до евакуації пацієнтів( для загальних ЗОЗ)

Визначити кількість пацієнтів, які підлягають евакуації в кластерний заклад охорони здоров’я та повідомити ДОЗ ЛОДА доступним засобом зв’язку.

Відповідальний -    (ПІП, посада, тел.)

5.1. Сортування (Тріаж) та документація

- Визначити черговість:

  - I черга: Пацієнти на ШВЛ, у критичному стані, новонароджені в кювезах.

  - II черга: Лежачі хворі середньої тяжкості, післяопераційні пацієнти.

  - III черга: Пацієнти, які можуть пересуватися самостійно.

Відповідальний-  (ПІП, посада, тел.)

- Провести маркування: Кожен пацієнт повинен мати браслет або картку з ПІБ, діагнозом, групою крові та переліком введених препаратів (особливо інсуліну чи антикоагулянтів).

Відповідальний-  (ПІП, посада, тел.)

- Документи: Підготувати медичну інформацію та заповнити Евакуаційний лист.

Відповідальний-  (ПІП, посада, тел.)

5.2. Технічне забезпечення транспортування

- Мобільне обладнання: Перевірити рівень заряду портативних апаратів ШВЛ, дефібриляторів та моніторів.

- Киснева підтримка: Підготувати переносні кисневі балоніи з достатнім запасом ходу (з урахуванням можливих заторів).

Відповідальний-  (ПІП, посада, тел.)

- Транспорт: Узгодити кількість реанімобілів та автобусів через Центр екстреної медичної допомоги.

Відповідальний-  (ПІП, посада, тел.)

5.3. Формування супроводу та наборів

- Медичний супровід: Призначити лікарів та медсестер для кожної групи пацієнтів (особливо для I черги).

Відповідальний-  (ПІП, посада, тел.)

- Сформувати евакуаційний набір пацієнта: Запас води, необхідних ліків на 24-48 годин, необхідного медичного обладнання, тепла ковдра та мінімальні засоби гігієни.

Відповідальний-  (ПІП, посада, тел.)

- Зв'язок: Перевірити наявність заряджених рацій або телефонів у старшого групи евакуації.

Відповідальний-  (ПІП, посада, тел.)

5.4. Координація з приймаючою стороною

- Підтвердити наявність ліжко-місць: Перед виїздом обов'язкове отримання підтвердження від закладу-реципієнта через ДОЗ ЛОДА.

Відповідальний-  (ПІП, посада, тел.)

- Передача відповідальності: Чітко зафіксувати час вибуття та передачі кожного пацієнта під підпис медика приймаючої сторони.

Відповідальний-  (ПІП, посада, тел.)

5.5. Медична документація

- Забезпечити передачу з евакуйованим пацієнтом необхідної медичної документації

Відповідальний-  (ПІП, посада, тел.)

5.6. Ідентифікаційні дані. Забезпечити наявність у кожного евакуйованого пацієнта:

- Документа, що посвідчує особу: Паспорт (або ID-картка) та ідентифікаційний код. Якщо документи втрачені, лікарня видає тимчасову довідку про ідентифікацію особи.

- Ідентифікаційного браслета: Надійно закріплений на руці пацієнта із зазначенням ПІБ, дати народження та відділення.

Відповідальний-  (ПІП, посада, тел.)

5.7. Забезпечити наявність спеціальних позначок (Критично важливо)

- Лист призначень: Чіткий перелік препаратів, які пацієнт має отримати під час дороги та відразу після прибуття.

- Алергоанамнез: Яскрава позначка на титульній сторінці про наявність алергії на медикаменти.

- Група крові та резус-фактор: Підтверджений результат аналізу.

Відповідальний-  (ПІП, посада, тел.)

5.8. Юридичні аспекти

- Оформити згоду на евакуацію: Підписана пацієнтом або його законним представником (у невідкладних випадках рішення приймає консиліум лікарів без згоди).

Відповідальний-  (ПІП, посада, тел.)

- Проводити опис переданих з евакуйованими пацієнтами медикаментів, обладнання, медичної документації

- Опис особистих речей: Акт передачі цінних речей або одягу пацієнта супроводжуючій особі чи персоналу приймаючої сторони.

Відповідальний-  (ПІП, посада, тел.)

6. Евакуація пацієнтів здійснювати під керівництвом та у тісній співпраці з Львівським обласним центром екстреної медичної допомоги та Медицини катастроф за узгодженням з ДОЗ ЛОДА

7. Прийом евакуйованих пацієнтів (для кластерних та

надкластерних ЗОЗ)

7.1. Підготовка зони прийому

- Тріажний майданчик: Розгорнути зону медичного сортування біля входу (виділення червоної, жовтої та зеленої зон за тяжкістю стану).

- Мобілізація персоналу: Викликати додаткові чергові бригади та вузьких спеціалістів.

- Резерв обладнання: Підготувати вільні каталки, кисневі концентратори та набори для реанімації в зоні прийому.

Відповідальний-  (ПІП, посада, тел.)

7.2. Забезпечити процедуру прийому та реєстрації

- Звірка документів: Перевірка Супровідних листів (Форма № 027/о) та ідентифікація пацієнтів за браслетами.

- Миттєвий огляд: Оцінка стану пацієнтів після транспортування (стабільність життєвих показників).

- Реєстрація в ЕСОЗ: Внесення даних про госпіталізацію до електронної системи охорони здоров'я (якщо дозволяють умови енергопостачання) або ведення паперового журналу прийому.

Відповідальний-  (ПІП, посада, тел.)

7.3. Організувати розподіл та стабілізацію

- Госпіталізація: Негайне направлення пацієнтів «червоної зони» до реанімації або операційних, з жовтої та зеленої до відповідних відділень

Відповідальний-  (ПІП, посада, тел.)

- Харчування та гігієна: Забезпечення прибулих пацієнтів гарячим харчуванням, водою та базовими засобами догляду (особливо якщо евакуація була тривалою).

Відповідальний-  (ПІП, посада, тел.)

- Психологічна допомога: Залучення психологів закладу для роботи з евакуйованими, які перебувають у стані гострого стресу.

Відповідальний-  (ПІП, посада, тел.)

4. Провести логістичний звіт

- Інформування: Передача даних про кількість та стан прийнятих осіб до Оперативного штабу ДОЗ ЛОДА.

Відповідальний-  (ПІП, посада, тел.)

- Опис майна: Фіксація та прийняття на зберігання особистих речей пацієнтів під підпис.

Відповідальний-  (ПІП, посада, тел.)

Керівник ЗОЗ               ______________   ПІП

підпис