АКТ

перевірки об’єкта

Дата: «12» січня  2026 року

- Загальні відомості про об’єкт

● Найменування об’єкта:

Комунальне некомерційне підприємство «Золочівська центральна районна лікарня» Золочівської міської ради

● Тип об’єкта критичної інфраструктури:

☐ Водопостачання

☐ Водовідведення

☐ Теплопостачання

☐ Транспортна інфраструктура

- Заклад охорони здоров’я (медицина)

☐ Інше: ________________________________________________________________

● Адреса об’єкта: вул. Коновальця Є., 48, м. Золочів, Золочівський район, Львівська обл., 80500

● Балансоутримувач: Золочівська міська рада

● Керівник об’єкта:

ПІБ: Яцунський Тарас Петрович

Телефон: ___0982593787____

2. Приєднана потужність електричної енергії

● Загальна приєднана потужність, кВт: основна - 390 кВт, резервна – 230 кВт

● Мінімальне навантаження для функціонування об’єкта, кВт: 150 кВт

● Супутнє навантаження, кВт: 5 кВт

3. Альтернативне електропостачання

● Тип альтернативного джерела:

- Генератор

☐ ДБЖ (UPS)

☐ Акумуляторна система (АКБ)

☐ Сонячна електростанція

☐ Інше: ___________________________________

● Потужність альтернативного джерела, кВт: основна - 120, резервна - 384

● Статус підключення до електромереж об’єкта:

☐ Підключено постійно

- Підключення через АВР

☐ Мобільне / тимчасове підключення

☐ Не підключено

● Запас пального:

Обсяг пального, л:   1 500 (додатково талони на 2 600 л)

Орієнтовний час автономної роботи, год:  120

4. Обґрунтування пріоритетного електропостачання

Об’єкт підлягає пріоритетному електропостачанню відповідно до вимог постанови

Кабінету Міністрів України №600 від 24.05.2024 року.

Підстава (короткий опис функцій об’єкта / послуг, що надаються):

надання медичних послуг (цілодобово) ______________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

5. Наявність статусу об’єкта критичної інфраструктури

☐ Статус підтверджено

- Статус не підтверджено

Реквізити підтвердного документа:     № 27/16180/2-25 від 18.05.2025_________

Копії документів:

- надано  ☐ не надано

6. Звернення щодо отримання статусу ОКІ

● Дата звернення:    06.04.2025___________________________________________

● Кому подано звернення (орган): Міністерство охорони здоров’я України_____

● Вихідний номер / реквізити: № 13-02/04 від 06.04.2025_____________________

ПІБ                                                  Підпис

Члени комісії:

_____________________________________    ______________________

_____________________________________    ______________________

_____________________________________    ______________________

_____________________________________   ______________________

_____________________________________   ______________________

Представник ОМС:

ОКРЕПКИЙ Я.Р._____________________     ______________________

Представник об’єкта:

ЯЦУНСЬКИЙ Т.П.___________________    _______________________

«___» __________ 2026 року